深圳市龙岗区龙城高级中学

安全管理制度汇编

2014年5月

目录

一、学校安全工作管理制度	3

二、安全奖惩工作制度	6

三、安全检查工作制度	8

四、隐患排查与整改工作制度	16

五、安全事故应急救援预案与演练工作制度	19

六、学校安全工作协调制度	21

七、学校集体活动管理制度	22

八、学生安全信息通报制度	24

九、教学安全制度	26

十、建筑安全管理制度	29

十一、消防安全管理制度	30

十二、水电气安全管理制度	32

十三、交通安全管理制度	34

十四、食品安全管理制度	35

14-1 食品采购查验、索证索票和记录制度	37

十五、卫生防疫安全管理制度	38

十六、宿舍安全管理制度	40

十七、实验室安全管理制度	41

十八、图书室安全管理制度	43

十九、电教设备管理制度	44

二十、门卫安全管理制度	45

二十一、治安管理制度	47

二十二、安全宣传教育管理制度	49

二十三、安全工作档案制度	51

二十四、学校领导带班制度	53

二十五、学校建设项目安全“三同时”管理制度	55

二十六、危险作业审批制度	57

二十七、医务室安全工作制度	59

二十八、学生申诉制度	62

二十九、龙城高中车辆运行管理办法（暂行）	64

# 一、学校安全工作管理制度

为保证学校各项教学活动安全有序地开展，保护学生健康成长，确保国家(校产)不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循“安全第一、防范为主”的原则，根据本校实际情况，制定本管理制度。

1．校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组负责。各部门向领导小组负责，实行岗位安全责任制，并落实责任追究制。

2．建立健全领导带班、教师值周制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安全的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。

3、各部门、科室建立健全各项安全管理制度和岗位操作规程，并积极落实各项安全管理工作，学校每学期对规章制度和执行情况进行一次检查评估。

4．学校要定期对校舍进行安全检查，发现隐患及时整改，情况严重的，一时难以整改要立即封闭，并上报当地人民政府和市（区）教育主管部门。

5、学校要经常检查校内围墙、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、消防、电气设备（线路）、危险设施或危险场所基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以整改和拆除，确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。

6、开展全员安全教育。加强对特殊岗位、安全保卫人员及全体教师的安全教育，树立敬业爱生思想，提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生。将安全和法制教育纳入教学内容，列入教学计划，并贯穿于日常教学中。每学期安全教育不少于10课时，每月要对学生进行消防安全、自然灾害、食品卫生、交通、游泳、治安等有关安全方面的知识教育，教育形式应多样化。

7、建立消防安全管理制度，建立消防安全管理组织机构，明确安全职责，成立义务消防队，配置消防装备和器材，加强消防安全四个能力建设。

8、加强食品与卫生安全的管理。建立食堂各项安全管理制度、加强对食堂从业人员的安全管理；建立学生健康档案，各班主任及时掌握学生健康状况，对特异体质的学生应重点予以关注，发现异常及时处理。

9、建立校园及周边治安整治协调工作机构，严格执行门卫及值班巡逻制度，加强学生上下学安全管理，维护校园及周边安全。

10、建立健全应急管理体系。编制突发公共事件应急救援预案，配备应急队伍和物资，加强应急知识培训和演练，确保全体师生能熟练掌握各种应急知识和技能，增强保护自身生命安全的能力。

11．建立事故善后处理体系。事故发生后应及时上报，学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育主管部门；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告一式三份，一份报当地教育主管部门，一份报公安派出所，不得隐瞒责任事故。

12．外单位或部门借用学生上街宣传和参加其他社会工作，未经教育主管部门批准、校长办公会同意，不得擅自组织参加。不得组织学生参加救火、救灾等。

13．学校还要教育学生遵守学校规章制度，按时到校，按时回家，防止意外事故发生。

# 二、安全奖惩工作制度

安全工作关系到全校师生的生命安全和财产安全，关系到正常的教育教学秩序和学校发展声誉。为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化全员进一步提高认识，明确责任，强化措施，确保我校安全稳定，特制定本办法。

1、安全工作是学校一项基础性的重要工作。校长是第一责任人，分管安全工作的副校长是直接责任人，学校安全主任是具体责任人，对分管范围内安全工作的各部门负责人是分管责任人。

2、安全目标管理工作实行分级管理、分级考核、分级奖惩。建立由安全领导小组领导下的安全网络，签订全员安全目标责任书，按照校长——分管领导——中层干部——班主任、功能室负责人、教职工，层层落实，下级对上级负责，上级对下级进行考核，并实行一连串的责任连带追究制。

3、根据各类人员安全工作责任目标进行严格考核，考核结果记入月度、年度考核成绩，实行安全工作一票否决制。即因工作严重失职而发生安全事故的，有关责任人在本年度的年度考核和有关项目的评比中不得评为优秀或先进个人。

4、本办法考核的对象：全体在岗教职工。

5、考核奖惩办法

（1）因工作严重失职而发生安全事故的，有关责任人视情节轻重扣除当月奖金，还要视责任轻重依照有关法律、法规，给予有关责任人党纪政纪处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。

（2）对在安全工作方面成绩突出的进行工作表彰。

（3）学生玩对生命安全有危害的物品（如：刀具、弹弓、尖锐器物、火炮、火、有毒物品）、学生间打架斗殴或在走廊、楼道内疯跑，目击教职工有职责进行教育制止。若目击者不理不问，造成一定后果，经查实，扣除该同志当月安全考核奖，同时，经济责任按安全责任追究制规定处理。

（4）因自身职责履行不当，出现事故或造成严重后果的，除扣除安全奖外，学校将追究其责任，并于年度考核为不称职。教师在一学期内有两月全额扣除安全奖，则本学年内不得评先评优。

（5）积效奖中每月包含200元安全奖,当月未发生任何安全事故的教职工可以发放安全奖。

（6）学校全体员工，在日常教学和其它工作中，发现重大事故隐患及时汇报或采取果断措施避免重大安全事故者，除在全校大会上表彰外，按照相关规定奖励安全奖金。

未尽事项由学校行政会和学校安全工作领导小组讨论决定。

# 三、安全检查工作制度

安全检查制度是学校安全工作事先防范的重要制度。为进一步有效地抓好学校安全工作，特制订如下安全检查制度：

1、建立安全隐患检查小组，由学校校长担任组长，定期对学校安全工作进行检查，具体由安全主任组织实施。

2、各班级、处室要设有安全员。班主任为本班级的第一责任人，处室主管领导为本处室第一责任人。班主任、办公室和功能室负责人要对教室、功能室、级部办公室的设施设备要定时检查。

3．安全检查必须有计划，有步骤地进行，并明确检查内容、重点和方法，促进各项防范措施的落实。电器、电源、用水、库房、电脑机房、实验操作室、食品卫生、旧建筑物、学生宿舍、学生食堂等均为检查的重点部位。

4．安全检查要经常性进行。班级安全员每日对所在班级进行一次全面检查；功能场所负责人每日对自己管辖属地进行一次全面检查。班主任、各处室主任每周组织有关人员进行一次检查，学校每月组织一次对全校安全工作进行拉网式检查，检查时发现隐患，立即下达整改通知书，并限期指定专人进行整改，事后落实整改反馈情况。

5．严肃安全检查报告、整改追源制度。对查出的不安全因素要及时报告相关部门领导，并要求有关部门及时整改。对重大问题不报告的或对已报告问题不处理而造成损失的相关部门相关人员，将追究相关责任；造成严重损失的，将对相关人员进行行政处分。

6．严肃安全检查登记制度。检查中不能走马观花，流于形式或出现漏检现象，对查出的各类隐患，要详细记录，对检查中发现的问题，要提出整改意见，尽最大可能当场落实到具体人头上。记录要有检查负责人和存有安全隐患的部门负责人签字，有关落实情况检查负责人要进行再复查。

7．建立检查情况校内通报及向领导汇报制度。学校办公室除了每月一次的安全检查之外，元旦、春节、五一、暑假、国庆、寒假分别进行六次大检查，在重要阶段或特殊时期可随时进行专项或全面的抽查，并将检查情况在校内进行通报或直接向领导汇报。

8、加强对教育教学设备设施的检查。设备设施安全检查表见附件

A 3.1学校门、窗、墙等安全检查表

| 时间 项目 |  | 时间 | 时间 | 时间 | 时间 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 | 校门、锁 |  |  |  |  |  | 1校园在每学期开学前要成立安全检查组，每月至少对下列各项检查一次，校园建筑包括教学楼、宿舍、食堂、实验室、厕所、围墙等建筑。 2、检查组人员在检查全校范围内有隐患的相关项目栏请打“×”并在登记表中登记，上报安全副校长直至追踪整改完善。 3、因学校实际不同，在此没有的项目请在后面提供的表格中自行增加。 |
|  | 楼梯门、锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教室门、锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动门（铁卷门） |  |  |  |  |  |  |
| 窗 | 窗框 |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防盗网 |  |  |  |  |  |  |
| 墙 | 围墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有无伤害锐利角 |  |  |  |  |  |  |
| 天花板 | 梁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油漆 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |

A 3.2学校悬吊物、柱、栏杆等安全检查表

| 定期检查 项目 |  | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬吊物 | 灯具 |  |  |  |  |  | 1、校园在每学期开学前要成立安全检查组，每月至少对以下项目检查一次。 2、检查组人员在检查全校范围内有隐患的相关项目栏请打“×”并在隐患登记表中登记上报安全副校长。直至追踪整改完毕 3、因种地实际不同，在此没有的项目请在该部分最后提供的表格中自行增加。 |
|  | 吊扇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黑板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他器材 |  |  |  |  |  |  |
| 柱 | 有无倾斜、变形、龟裂现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有无混泥土剥落或钢筋裸露、锈蚀现象 |  |  |  |  |  |  |
| 栏 杆 | 外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度不低于120cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 置放物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 牢固测试 |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯 | 楼面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶手 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急通道 标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |

A 3.3学校走廊、屋顶、围墙等安全检查表

| 时间 项目 |  | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊 | 楼板外观 |  |  |  |  |  | 1、校园在每学期开学前要成立安全检查组，每月至少对以下项目检查一次。 2、检查组人员在检查全校范围内有隐患的相关项目栏请打“×”并在隐患登记表中登记上报安全副校长。直至追踪整改完毕 3、因种地实际不同，在此没有的项目请在该部分最后提供的表格中自行增加。 |
|  | 照明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 积水情况 |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶 | 裂缝、倒塌现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有无漏水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杂物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全围栏、栏杆 围墙设备 |  |  |  |  |  |  |
| 地基围墙 | 地基牢固有无 变形塌陷现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡土墙、边坡、围墙有无倾斜现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地基有无受其它新建校舍影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室有无积水 |  |  |  |  |  |  |
| 公共活动区 | 地面外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有无杂物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校内施工项目有无安全隔离设施 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |

A 3.4学校教学设施、辅助设施安全管理检查表

| 时间 项目 |  | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 室 | 桌、椅 |  |  |  |  |  | 1、校园在每学期开学前要成立安全检查组，每月至少对以下项目检查一次。 2、检查组人员在检查全校范围内有隐患的相关项目栏请打“×”并在隐患登记表中登记上报安全副校长。直至追踪整改完毕 3、特种设备年检合格证张贴在A4纸装订于此手册相应位置。 |
|  | 教学器材 |  |  |  |  |  |  |
| 实 验 室 | 设有专人管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制定使用规则 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备有安全护目镜供学生使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验前充分说明安全规则，正确指导 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置借用或使用记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗无破损，且可上锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源开头完整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源线路完整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供水管道完整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水龙头完整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器药品完整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器药品加贴标示，分类存放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险药品定期检查，妥善储存 |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃品低温放置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有毒、腐蚀、易爆物品妥善收藏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 适当设置洗眼、冲水设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导学生简易急救常识 |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备 | 锅炉年检是否合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯是否定期维护，年检是否合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签名） |  |  |  |  |  |  |  |

A 3.5学校计算机室、运动设施等安全检查表

| 时间 项目 |  | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 算 机 信 息 教 室 | 有无设有专人管理 |  |  |  |  |  | 1、校园在每学期开学前要成立安全检查组，每月至少对以下项目检查一次。 2、检查组人员在检查全校范围内有隐患的相关项目栏请打“×”并在隐患登记表中登记上报安全副校长。直至追踪整改完毕 3、因种地实际不同，在此没有的项目请在该部分最后提供的表格中自行增加。 |
|  | 制定管理规则 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定安全的电源、电压 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善的防热、防晒、防潮、防尘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立检修容易、使用方便的网络 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有防范计算机病毒的措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意消防安全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各种软件置放有专门橱柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | （不）定期维修、检查，并建立记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导学生正确操作（开机、关机、输入、输出） |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导学生了解网络犯罪，避免受害及违法 |  |  |  |  |  |  |
| 旗杆 | 安装是否牢固，是否倾斜 |  |  |  |  |  |  |
| 运 动 设 施 、 设 备 | 及时指导运动器材的使用方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在适当地点公告作用方法及适用对象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运动器材有柱、杆支撑者，应注意其埋设浓度及不突出地表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运动器材使用时，有摆荡动作，应注意在摆荡所需空间外，设置警告标志 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校应备有急救物品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 器材或场地不适用时，即停止使用加上明显标示，并填单请速维修 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签名） |  |  |  |  |  |  |  |

A 3.6学校运动设施、设备安全检查表

| 时间 项目 |  |  | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 时间： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 动 设 施 、 设 备 | 跷跷板 | 跷跷板两端着地点松软，或设有缓冲物 |  |  |  |  |  | 1、校园在每学期开学前要成立安全检查组，每月至少对以下项目检查一次。 2、检查组人员在检查全校范围内有隐患的相关项目栏请打“×”并在隐患登记表中登记上报安全副校长。直至追踪整改完毕 3、因种地实际不同，在此没有的项目请在该部分最后提供的表格中自行增加。 |
|  |  | 跷跷板未断裂变形，支架及栓扣牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地基稳固，且不突出地面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扶手不可松脱，且底部固定之部分无突出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平衡木 | 地基是否窑固，且不突出地面钢管焊接牢固未腐蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放置稳固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支柱安全，无断裂危险 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平衡木的下面平整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 球类设施 | 篮球架焊接口是否生锈 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 篮球、足球支架安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投球框应定期检查牢固程度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 双 杠 | 焊接口是否生锈 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支架安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  | 跳远场 | 沙池是否有尖锐异物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙子厚松度及松软程度是否达标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泳池 | 是否设有专业救护人员 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、隐患排查与整改工作制度

为及时排除各种事故隐患，彻底杜绝各种安全事故的发生，特制订本制度。

1、法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及学校改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织安全隐患排查。

2、学校在每学期开学前应当组织对学校设施设备进行消防安全和质量安全检查，发现安全隐患时，应当及时进行整改。

3、学校每月应当至少组织一次安全隐患排查工作，隐患排查前应制定排查方案，明确排查目的、范围，选择合适的排查方法，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。安全隐患排查的内容包括：

（1）各类设施设备有无事故隐患，事故隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（2）疏散通道、安全出口、疏散指示标志、通道楼梯照明和应急照明情况；

（3）消防车通道、灭火器材配置及消防设施有效情况；

（4）用电、用油、用燃气有无违章情况；

（5）特种设备安全管理状况和作业人员持证上岗情况；

（6）有毒、有害、易燃、易爆危险物品和消防安全重点部位的管理情况；

（7）治安、消防控制室值班情况和设施运行、记录情况，夜间治安、消防值班巡查、记录情况；

（8）食品安全、卫生安全的情况。

4、安全检查由学校领导以及安全主任带队。安全检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在记录上签字。安全检查结束后，学校应当落实责任人，限期对事故隐患和其他安全工作缺陷进行整改。

5、对学校内重点要害部位应当每日进行防火防盗巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。

6、主要场所的隐患排查

（1）教室、图书馆、体育馆、食堂、集体宿舍等人群密集场所每天的安全巡查不少于两次；学校组织大型活动的开始前和结束后都应当对活动现场进行检查，消除安全隐患。加强夜间值班和安全巡查。

（2）教室、功能室、办公室的责任人分别为班主任、功能室负责人、办公室负责人。各室责任人要有高度的安全防范意识，对于教室、活动室、办公室的门窗、玻璃、电器、黑板等，要经常察看是否有破损、松动、脱轨、漏电等现象。发现问题能维修的自己要维修，不能维修的要及时报告学校修理工，并填报维修报告单。属重大隐患的要及时疏导学生远离不安全的地方，并迅速向学校领导汇报。

（3）因不负责任，没有将本室所存在的安全隐患问题及时向修理工或领导报告，造成不良后果的要视情节轻重，除扣发奖金、工资外，还要给以严肃的纪律处分。

7、学校根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。

8、学校应当建立健全隐患排查治理台账。实行学校安全隐患“一月一报”制度，每月月底区属学校将存在的安全隐患如实报区教育行政部门备案。

9、安全办每月负责对排查中发现的隐患进行统计分析，查找隐患产生的原因，并制定防止隐患产生的方案和措施，为学校安全管理工作的重点提供依据，以更好地促进学校安全管理工作水平的提升。

10、为保证隐患治理资金的有效使用，建立隐患治理专项资金：

（1）从学校办公资金中划拨10%-30%用于隐患治理。

（2）对隐患治理的资金，学校财务部门应对其独自开户，做到专款专用。

（3）有关部门在使用资金时，应编制计划，及时报学校负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

（4）对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。

（5）有关部门在使用资金上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

（6）学校财务部门应对资金使用进行统计、汇总，分管安全副校长应督促相关部门按计划实施，总务处应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。

# 五、安全事故应急救援预案与演练工作制度

为认真落实市、区教育局关于学校编制安全事故应急救援处理预案的要求,更好地承担起本校安全工作的教育、管理、监督、协调和调查处理责任，在事故发生时能高效、有序地组织开展应急救援工作，最大限度地减少本校师生伤亡和财产损失，特制定本制度。

1、应急救援预案的编制

（1）学校成立应急预案的编制小组，组长由校长担任，副组长由分管安全的副校长担任。成员由安全主任、总务主任及各部门负责人担任。

（2）应急预案的编制应当符合下列基本要求：

①符合有关法律、法规、规章和标准的规定；

②结合学校、部门的实际情况；

③结合学校、部门的危险性分析情况；

④应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；

⑤有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；

⑥有明确的应急保障措施，并能满足学校、部门的应急工作要求；

⑦预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；

⑧预案内容与相关应急预案相互衔接。

（3）学校根据有关法律、法规和《深圳市学校安全管理条例》，结合学校的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

（4）学校应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。详见《学校应急救援总体预案》

2、 应急预案的评审

应急预案经评审或论证，符合要求的，由校长签发。

3、应急预案的备案

学校应当向接受备案的上级部门，领取备案登记证明。

4、应急预案的实施

①学校采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高员工的安全意识和应急处置技能。

②各单位定期组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

③应急预案的要点和程序应张贴在应急地点和应急指挥场所，并设置明显的标志。

④应急预案每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

⑤学校及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

⑥学校按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，各单位必须建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。

⑦若发生事故，应当及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

5、应急演练

为检验应急预案的针对性和有效性，使全校教职员工熟悉应急响应的一般程序、应急处置的方式和方法，确保在危险来临时，我校应急工作能快速、高效、有序地进行，从而最大限度地保护全校师生的生命安全，特别是减少不必要的伤害。通过演练活动培养学生听从指挥、团结互助的品德，提高突发公共事件下的应急反应能力和自救互救能力。

（1）学校在制定年度安全工作计划时，同时制订应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

（2）应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

# 六、学校安全工作协调制度

为保障学校周边环境治理（涵盖师生人身、食品卫生、文化活动等方面）和校内突发公共事件的应急需要，需取得有关部门的广泛支持与通力配合，特制订本制度。

学校成立综合协调工作小组，由安全主任负责与相关部门的沟通与协调。

1、积极主动配合教育、公安、司法行政、建设、交通、文化、卫生、工商、质检、新闻出版等部门，依法维护好学校周边秩序。

2、配合建设、公安等部门加强对学校周边建设工程的执法检查，禁止任何单位或者个人违反有关法律、法规、规章、标准，在学校围墙或者建筑物边建设工程，在校园周边设立易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品的生产、经营、储存、使用场所或者设施以及其他可能影响学校安全的场所或者设施。

3、配合公安机关加强学校周边地区的治安巡逻，在治安情况复杂的学校周边地区增设治安岗亭和报警点，及时发现和消除各类安全隐患，处置扰乱学校秩序和侵害学生人身、财产安全的违法犯罪行为。

4、配合公安、建设、交通部门依法在学校门前道路设置规范的交通警示标志，施划人行横线，根据需要设置交通信号灯、减速带、过街天桥等设施。

5、配合公安机关和交通部门依法加强对周边社区接送学生车辆的监督管理，禁止没有校车资质的车辆接送学生。

6、配合文化部门依法禁止在校园周围200米范围内设立互联网上网服务营业场所，并依法查处接纳未成年人进入的互联网上网服务营业场所。配合工商行政管理部门依法查处取缔擅自设立的互联网上网服务营业场所。

7、配合新闻出版、公安、工商行政管理等部门依法取缔学校周边兜售非法出版物的游商和无证照摊点，查处学校周边制售含有淫秽色情、凶杀暴力等内容的出版物的单位和个人。

8、配合卫生、工商行政管理部门对校园周边饮食单位的卫生状况进行监督，取缔非法经营的小卖部、饮食摊点。

# 七、学校集体活动管理制度

为了加强大型集体活动、社会实践的安全组织和管理，切实做好安全防范工作，预防和避免各类事故的发生，确保师生人生安全和财产安全，特制定本制度：

1、全体领导和教职工均要以高度的责任心对每个学生的安全负责。大型集体活动、社会实践安全管理要以“完备预案、严格申报、全程关注、确保安全”为指导思想。按活动路线分为校内和校外两条线，按规模大小分为大规模和小规模分别落实安全管理，确保活动安全。

2、建立活动安全管理组织系统。组建学校安全工作领导小组，学校校长为安全工作总负责，活动组织部门为活动安全具体负责，是活动安全工作的具体操作者。班级集体活动，班主任为安全具体负责。

3、完善活动方案制订和安全工作信息呈报。每一个活动（含校内集体活动、社会实践、社会调查、春游、秋游、公益劳动、义务劳动、参观访问等）都需制订活动方案和临时应急预案，落实安全岗位责任，并及时呈报。班级或年级段或团队组织的校内外活动必须呈报主管领导审核，安全主任批准。

4、实施特殊体质学生活动管理。由教务处牵头，校医室建立特殊体质学生档案，记录体检情况和向家长告知的身体特殊情况，并告之相关活动组织部门，班主任和体育老师必须清楚特殊体质学生的情况。活动组织者应根据已知情况，禁止安排或限制特殊体质学生参加不适合的活动。

5、学校组织学生到校外集体活动事前应勘察活动场所，活动场所必须选择适合未成年人活动安全的场所，有消防部门验收合格文书。对活动场所、行进路线、交通工具、器材设备等情况进行安全检查。

6、活动开始前，学校应当对学生进行针对性的安全教育，以书面形式将活动的时间、地点、内容、注意事项、活动结束时的地点、是否同意参加等告知监护人，监护人应当在回执上签字并送交学校。

7、学校组织的校外大型活动，应当将安全方案报送教育行政部门或相应的行政主管部门备案。超过1000人以上的大型集体活动，应当按照《大型群众性活动安全管理条例》的规定报活动所在地公安机关批准。

8、学校组织学生到校外活动，应当事前告知活动所在地有关单位，有关单位应当采取适当的安全措施，协助学校组织活动。

9、学校组织学生参加校外劳动和社会实践活动，必须坚持安全、无毒、无害和力所能及的原则。活动应当符合学生的生理承受能力和体质健康状况，并提供必要的安全保护措施。

10、不得组织学生参加商业性庆典活动。其他各类社会庆祝活动原则上也不组织学生参与，个别确需在校生参加的，须经校长或市教育行政部门批准，并严格控制人数，明确专人负责，确保安全。

# 八、学生安全信息通报制度

为了加强学生管理，做好学生安全信息通报工作，特制定以下规定。

一、学生出勤信息通报

1、学生到校实行点名制度，每天早读由班级安全员（安全员不在学校由班主任指定其他学生干部）负责进行班级学生的点名工作，如发现有学生无故缺席，班级安全员应立即通知班主任，班主任立即与学生家长取得联系，了解学生缺勤原因。

2、如学生无故不到校，班主任立即上报年级领导小组，由年级领导小组负责处理相关事宜。

3、各班班主任必须建立家校联系通讯录。

4、如学生家长电话号码因变更暂时联系不上，可采取与其工作单位、家庭所在地居委会、派出所联系等方式，并做好相应记录，以备将来用作相关依据。

5、学校将学校规定的学生到校和放学时间告知家长或监护人，要求家长或监护人配合学校做好学生非在校的监护工作。

6、学生非正常缺席或者擅自离校，以及学生身体和心理的出现异常状况等关系学生安全的信息及时告知其家长或监护人。

7、学生要中途请假离校的必须经过班主任的同意，并按德育处要求与家长联系后签好《学生请假单》，班主任不在时由任课教师负责，学生将《学生请假单》交值班门卫方可放行。

8、对有特殊体质、特定疾病或者其他生理、心理状况异常以及有吸毒行为的学生，学校应当做好安全信息记录，妥善保管学生的健康与安全信息资料，依法保护学生的个人隐私。

二、学生事故信息通报

1、学校发生食物中毒、传染病流行、安全事故、刑事事故、师生非正常死亡事件后，学校相关部门应及时处理并报告主管教育行政部门。

2、学校应根据现有条件和能力及时采取措施救护受伤害学生，同时以最快方式将伤者紧急送至附近医院救治，并及时与学生家长取得联系。

3、学校成立调查小组迅速收集有关事故信息，并做好相应的记录，注意做好事故现场及有关证据的保存工作。

4、食物中毒事件报告内容主要包括：事故发生时间、地点、中毒人数、中毒原因、主要症状等。传染病流行事件报告内容主要包括：首例发病时间、地点、感染人数、主要症状、卫生医疗机构的初步诊断等。安全事故及师生非正常死亡事件报告主要包括：事故发生时间、地点、伤亡人数、事故原因、处理情况等。

5、报告的信息必须是真实记录，经确认可公开发表的信息，公布事实时间、数字必须准确；事故原因要根据学校所掌握的信息公布。

6、刑事事件由安全办与当地公安机关取得联系后，及时处理。如实向家长阐述事故经过，确系校方责任不相互推卸。

7、公布的受伤情况以医院诊断结果为准，伤残等级以司法鉴定部门为准。

8、不清楚的事实，待有关方面调查后再公布；涉及学生及家庭隐私的，必须依法予以保护。做好伤害事故及处理工作的分析、总结、存档工作。

# 九、教学安全制度

为保证各项教学活动的顺利开展，防止在室内、外教学活动中发生意外伤害，特制定本制度。

（一）室内课堂教学

1、按时上下课，做到不迟到、不早退，不中途离开，不拖堂，如不按时到岗、提前下课以及上课时教师无故离开教室而造成学生伤害事故的教师负全部责任。

2、严格执行教学计划，坚持按课表上课，未经教学处同意，不准私自调课。

3、循循善诱，不讽刺挖苦学生，不体罚和变相体罚学生，尊重学生人格。

4、在课堂教学中，任课教师要落实点名制度，对缺席的同学要查明去向，并及时向班主任老师通报，安全工作实行任课教师包课堂的责任制和责任追究制。

5、上实验课的教师要组织好学生实验，保证实验课的安全。

①上课教师要严格按教材要求做好实验准备，对所用药品,器材要在课前检查并进行预做，确保药品器材安全有效。不得让过期变质及存在安全隐患的器材、药品进入课堂。

②上课教师要认真组织实验课的教学工作，必须做到：课前教师对要做的实验的整个过程能熟练操作；对存在一定安全问题的实验，教师上课时一定先讲实验要点和安全注意事项以及处理安全事故的必要知识；并对重要操作进行必要的示范和演示，实验的整个过程进行认真指导和全面监控，确保学生安全。

③所有学生必须严格遵守实验室管理制度及操作规程，严格遵守操作规程及实验步骤，不懂就问，有问题及时向老师汇报。

（二）室外课堂教学

在体育课和课外活动中，体育教师必须对学生加强安全教育和安全保护工作，使学生在掌握运动技术要领的同时懂得自我保护的方法，避免意外事故的发生。

1、体育课：

①上课铃一响，体育教师必须站在上课场地上等待学生的到来，切实加强责任心，对学生进行必要的安全教育。

②合理安排运动量和运动强度，关注体质较弱学生和特异体质学生。

③穿着衣服要宽松，应穿着运动服和无跟软底鞋，身上不要佩戴金属徽章、别针、小刀及其他尖利或硬质物品。不得违规攀爬有关体育设施。在开展剧烈运动前，教师应指导学生做好准备和整理活动，避免肌肉、韧带拉伤。在进行跳山羊、单双杠等教学活动时，必须设有沙坑、海绵垫加以保护。

④严禁使用存在安全隐患的体育设施和娱乐设备。体育设施必须安装牢固，保证安全，符合有关质量安全标准。学校应当定期组织相关人员对体育运动场地、体育器材进行检查，发现安全隐患及时以书面形式报告安全办，总务处要及时对体育设备，器材进行维修或更新。

⑤上课前，要清点学生人数，对于因身体原因不能上体育课的学生，必须向体育老师请假，经体育老师同意后，在教学场地休息、旁观；如遇有特殊病因不能到场地的，班主任必须做好管理工作，坚决杜绝教室有学生，却无人管理的情况。发现无故缺课的学生必须马上报告班主任或年级组。

⑥在体育课、课外活动中，当学生发生意外伤害事故时，学校领导，体育教师，卫生教师应及时处理，护送受伤学生去医院治疗，并做好事故的善后处理和协调工作。同时查明原因，防止此类事故再次发生。

⑦杜绝“放羊式”体育课的出现。教学过程中必须自始至终做好学生的组织工作，保证学生在准备、学习、练习等环节均队列整齐安全有序, 不得出现学生散乱教师离场等严重违纪行为及安全问题。

⑧ 对上课不及时到岗以及提前下课而造成学生伤害事故的，任课教师负全部责任。

2、其他室外课及外出活动：

①学校组织学生参加体育活动课和体育锻炼必须坚持“学生为本、安全第一”的原则，要充分考虑天气、场地、设备、器材等方面的安全因素，尽量避免意外伤害事故的发生。教师必须全程参与，精心组织，全程监控。

②实践活动课要有计划、有组织，有专门指导教师确保安全。

③室外课一定要求学生做好充分的准备活动，对服装、鞋类不符合上课要求的学生要求其予以更换。

（三）责任追究：

成立课堂教学安全管理责任追究领导小组，对教师安全责任进行认定，确因教师工作失职造成学生伤害发生的, 如体罚、变相体罚、不按时到岗、提前下课、中途离岗等根据情节轻重，追究上课教师的责任。如造成学生伤害事故的作如下处理：

①上课教师必须马上到学生家里进行慰问,作出必要的解释,并向学校作书面检讨。

②取消当年评优、评先资格。

③情节特别严重者报教育局同意，年度考核为基本称职或不称职。

# 十、建筑安全管理制度

为了规范学校建筑物安全管理工作，减少因建筑物导致的意外伤害事故。制定以下制度：

1、总务处应健全学校的房屋档案，加强对校舍建筑图纸资料，以及供水、供电、供气设计图和施工图纸资料的管理。

2、总务处应加强对在建工程的日常安全管理，严格要求施工单位按照国家有关建筑施工的安全管理规程进行施工并设立明显的警戒线和警示标志，禁止全体师生、一切非施工人员、不按照安全要求着装的人员进入施工现场。

3、学校安全领导小组有检查监督指导建筑安全责任。

4、学校定期组织师生学习建筑物安全防范常识和安全防范技能。对建筑物安全隐患和事故的发现和发生及时作好逐级上报、整改和积极处理工作。

5、确定对建筑物的常规检查时间：

①每学期开学之前和结束之后进行检查；

②每月下旬定时检查；

③大风、大雨之后及时检查；

④大型活动之前全面检查。

6、学校安全领导小组要坚持对建筑物安全做到“七查七看”,即查墙基看下陷风化，查墙体看倾斜裂缝，查屋架看断裂虫蛀，查流水看排水畅通，查沟、坎、梯、栏看防护装置，查校外四周看危及师生安全因素，查死角看隐患。强化责任人目标责任。

7、安全检查记录：安全检查必须按要求做好记载，建立检查情况汇总档案。

8、整改落实：相关部门根据检查发现的问题，确因某种原因不能整改的，要及时报主管部门和政府或封闭设施设备，停止使用。

9、加强对危房的日常管理和监控，发现危房，应立即停止使用并在周围设置明显标志，明确禁区，严防师生误入，确保安全。

10、加强对围墙、窗台、墙体附属物及其它绿化设施的日常安全维护与管理。

# 十一、消防安全管理制度

为加强学校消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。

1、学校建立消防安全岗位责任制。划定防火责任区域，明确职责，落实到人。

2、学校将下列容易发生火灾，一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全的部位确定为消防安全重点部位，实行严格管理。

（1）报告厅、食堂等公众聚集场所；

（2）学生宿舍；

（3）图书馆(阅览室、资料室)、各类档案室；

（4）实验室；

（5）变配电间；

（6）网络管理中心、计算机教室；

（7）消防水泵房，以及对消防安全有重大影响的部位。

3、学校对动用明火实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。明火作业应当经单位主要负责人批准，并办理动火证，动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人。动用明火应当落实消防措施。

4、教职员工下班后，应当切断工作场所的电源，学校拉接临时电源线须经单位安全部门审核批准。

5、学校保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标识和应急照明设施，疏散指示标志的安装位置应在腰部以下。定期对消防设施和器材进行维护保养、更换，保持防火门、防火卷帘、喷淋设施完好有效。严禁下列行为：

（1）占用疏散通道；

（2）在安全出口或疏散通道上堆放杂物、安装栅栏等影响疏散的障碍物；

（3）在教学、工作期间及集体宿舍夜间将安全出口上锁、遮挡。

6、学校根据消防法规的有关规定，建立义务消防队，配置消防装备、器材，并组织教职员工开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。

7、任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

8、学校根据建筑场所的使用性质、火灾危险性、可燃物数量、扑救难易等因素，足量配置相应类别的灭火器材。

9、安排消防知识教育的内容和课时；结合“安全月活动”、“119消防活动日”和季节特点，开展形式多样的宣传教育活动。

11、学校消防安全责任人、专(兼)职消防管理员等人员，按规定定期接受消防安全岗位培训。

12、学校消防安全责任人、专(兼)职消防安全管理人员，组织有关部门的人员，每月进行一次防火安全检查。结合重大节日、重要活动和季节特点，有重点地开展消防安全大检查。

13、职能部门和专(兼)职消防管理人员，根据不同季节对消防安全重点部位进行日常防火巡查，并做好巡查记录。巡查的主要包括：

（1）用火、用电有无违章情况；

（2）疏散通道、安全出口是否畅通；

（3）安全疏散指示标志、应急照明、消防设施是否完好；

（4）消防器材是否在位、完整等其他消防安全情况。

14、与有资质的消防公司签订合同，由该公司定期对消防设施进行维护保养，并做好检查保养记录。

15、对存在的火灾隐患，相关处室应及时予以消除，凡能当场改正的火灾隐患应立即整改;对不能当场改正的火灾隐患，应限期整改;对暂时不能改正的火灾隐患，应加强管理，制定应急防范措施，尽快落实整改。

16、建立健全消防安全管理制度和消防档案，并把消防安全工作纳入单位年度考评。

# 十二、水电气安全管理制度

为了加强学校安全用水、用电、用气的管理，保障师生生命和财产的安全，确保学校各项工作顺利开展，特制定本制度：

（一）用水安全

1、学校用水管道布局要合理，经常检查维修，防止爆裂。

2、桶装水供应商必须有卫生许可证，学校定期请疾病预防控制部门进行水质检测。

二、用电安全

1、学校用电线路的铺设，必须达到国家建设规范和电业部门的要求。

2、严格用电管理。教职工宿舍不得使用电饭锅、热得快、电炉子等大功率电器，教职工宿舍、教室、办公室等场所必须做到人走电断。学生宿舍除照明灯外，一律不准使用其他电器。规范用电线路，任何场所不得私拉、乱拉电线，安装插座、开关。

3、定期对学校用电线路及用电保护器进行检查。及时更换老化的用电线路及用电保护器。

4、学校室内外用电线路一律套用合格的绝缘管。

5、教育学生安全用电，不在宿舍违规使用电器，严防触电事故的发生。

（三）用气安全

1、相关人员要掌握正确使用燃气的方法。当自动点火的灶具连续打火未点燃时，应稍等片刻，让已流出的煤气散发后再点火，以防引起火灾。

2、要用专用橡胶管连接灶具，并经常检查，防止橡皮管松脱、老化、破裂、虫咬。

3、液化气钢瓶、天然气管道附近，不得存放易燃易爆物品。

4、使用完液化气和天然气后，必须将液化气钢瓶、天然气管道阀门及灶具开关全部关闭。

（四）监督管理

1、总务处要组织有关人员对用电线路、灯具、插座、插头、开关等电气设备；水管、饮水机等用水设施；液化气库房、燃气管道、灶具等每月进行一次检查，每学期进行一次整修，发现问题及时整改。

2、各班级、各功能室、各部门每周要对室内外用水、电设施进行自查一次，发现问题及时汇报总务处，总务处要及时组织人员维修。

3、严禁私拉电线乱接电线，需要临时用电时，事先提出申请，填写临时用电审批单，经领导批准方可用电，但必须由学校电工接电，个人不得擅自接电、不得私拉、私改用电线路；不准私自更换水表电表。

4、外来施工、维修人员用水、电，必须填写临时作业审批单，经学校领导批准，水、电管理人员安装。焊接用电前，应将易燃物品隔离，以确保作业现场的安全。

5、各办公室、教室责任人下班前必须在确认办公室、教室和门前走廊照明灯已经关闭后才能离开，确实做到人走灯灭，饮水机等电器均应关闭。

6、班级安全员，负责管理本班用电,在总务处指导下合理使用空调。

7、学生离开教室，如做课间操、上体育课，美术课，或到实验室上课，即将灯、电视、计算机、风扇等全部关闭，做到人走电停。

8、节约用水。涮洗拖把、抹布，不要过量用水，用水后要拧紧水龙头，以免滴漏。发现水龙头滴水，要主动拧紧。若水龙头不能拧紧，即刻向总务处报修。

9、加强用电、用气管理。电器设备、燃气管道的设计安装，必须符合国家安全技术标准，由具备相应资质的单位、专业人员实施。进行电焊、气焊以及强电作业等有火灾危险的人员，必须持有相关部门核发的上岗证，并严格遵守消防安全操作规程。

# 十三、交通安全管理制度

为加强学校交通安全管理，防止师生发生交通事故，确保师生人身安全，按照上级有关部门规定和要求，结合我校具体情况，制定本管理规定。

（一）要进一步强化学生交通安全知识教育。学校要通过多种形式，定期对学生进行交通安全知识教育，增强师生安全意识，让学生详细了解交通规则。

（二）严格落实学校路口安全值勤制度。在学生上学和放学的集中时间，安排保安及党员志愿者在校门口及路口疏导交通，监督学生按交通规则行走。

（三）学生发生交通安全事故的，应立即送医院及时抢救，并责任落实到人。

（四）加强对机动车辆的管理

1、非本校公务用车未经允许不得进入校园，经许可进入校园的公务用车和运送学校所需物资的车辆,必须办理进校登记手续,方可进入校园,须按指定线路行驶并停放在指定地点，不得占用消防通道。

2、学校门口和校内的主要道路上应设置减速和限速标志。在重要路段应设置警示标志和减速垫。划好各类行车标线。保证校内道路交通规范有序。

3、 教职员工自用车辆停放在学校指定停车场，并遵守学校的规章制度,在校内行驶的车辆,时速不得超过15公里。

4、门卫具体负责校园内交通管理，并在上学放学时间维持校门口交通秩序，疏导接送学生车辆，保证学生进出通道畅通安全。

5、学校公务用车须严格按照有关部门及学校的有关规定，对校车进行检测、管理和维护，加强对驾驶员的教育和管理，确保行车安全。

（1）机动车辆应定期保养和检测，安全技术状况必须保持良好，所有接送学生的专用车辆必须按规定每年进行两次技术验审。

（2）对驾驶员应加强教育管理，严禁超载、超速、抢行、疲劳驾驶。学校每季度组织驾驶员参加一次行车安全教育活动。

# 十四、食品安全管理制度

为了确保老师学生用餐的卫生和安全，特制定食品卫生安全管理制度。

1、应严格执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》及《餐饮服务食品安全操作规范》，规范完善食堂硬件条件，建立健全食品安全管理制度和食品安全管理责任制度，并取得有效的餐饮服务许可证。

2、食堂配备专职食品安全管理人员，定期组织开展食品安全检查，督促食堂从业人员每年进行1次健康体检和法律法规、食品安全相关知识培训，在取得健康证明和培训合格证明后方可上岗工作；建立健全从业人员健康管理，确保采购、加工、供应、贮存等关键环节安全可控。

3、食堂内外环境整洁，配备设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。食堂配备足够的照明、通风、排烟装置和相适应的冷藏冷冻、清洗消毒、更衣洗手装置，以及有效的防虫害、防尘、防鼠、污水排放、废弃物容器等设施设备。

4、食品库房保持整洁、干燥、通风、透气，有防潮、防鼠设施，食品贮存要分类、分架、隔墙、离地存放，并根据贮存条件的不同，必要时设冷冻（藏）库；定期检查清理超期、变质食品及原料，严禁存放有毒有害、非食用品及个人生活用品等，食品库房不得住人。

5、食堂建立健全食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验、索证索票制度，健全完善采购记录，采购食品须到有合法资质的经营单位购进，按规定索取并留存供货商的相关许可证、供货清单和产品合格证明等文件；大宗食品原辅料要定点采购，禁止采购“三无”食品和其他不符合食品安全标准的食品；食品添加剂的使用管理须做到专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。

6、食堂从业人员工作时要穿戴清洁的工作衣帽，头发不得外露，不得留长指甲、涂指甲油、佩带饰物，不得在食品处理区吸烟、饮食；接触直接入口食品的操作人员须在操作前洗手并消毒；严禁非食堂工作人员进入食品处理区和食品库房。售饭、菜必须戴上清洁的手套。

7、严格按照餐饮服务食品安全操作规范操作，肉类、蔬菜、水产品须分池（盆）清洁、分案切配，严格做到生、熟用刀、板分开。

8、学校食堂不得制售冷荤凉菜。严禁加工或使用腐败变质、“三无"产品、发芽土豆及感官性状异常的食品及原料；慎用芸豆、豆角等易导致中毒食品原料。加工食品时必须烧熟烧透；对保存温度低于60℃或高于10℃存放时间超过2小时的熟食品，需再次利用的要充分加热，．加热前须确认食品未变质；冷冻熟食品要彻底解冻并经充分加热后方可食用，加热时食品中心温度须不低于70℃；不得向学生出售已腐败变质或者感官性状异常食品。

9、严格执行食品留样制度，每个品种要各取不少于100克的样品，按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，并放置在专用冷藏设施中，在冷藏条件下存放48小时以上，并记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员等，以备查验。

10、餐用具须做到每餐使用后及时洗净、消毒，定位存放，保持清洁。消毒后的餐用具要符合《食（饮）具消毒卫生标准））（GBl4934）规定，贮存在专用保洁设施内备用，保洁设施要有明显标识；要定期检查、维护消毒设备、设施，并做好检查、消毒、维护记录，确保设施、设备正常使用。

11、建立餐厨废弃物处置管理制度，严格把好剩饭、剩菜、剩早点关。与经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人签订合同进行处理，并索取其经营资质证明文件复印件，建立餐厨废弃物处置台账，做到日产日清。

12、加强对自备水源、二次供水的净化、消毒工作，保证处理后水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）规定要求；储存开水的容器要每天清洗1次，确保学生在校饮用水安全。

13、积极开展学生食品安全教育和健康教育，提高学生自我防护意识，自觉抵制不安全食品。

14、制定《食品安全事故应急处置预案》，定期检查各项食品安全防范措施和食品安全制度的落实情况，一旦发生食品安全事故，要立即封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具及用具、设备设施和现场，在2小时内向所属卫生行政部门和食品药品监督管理部门报告，并按照监管部门要求采取控制措施。

15、学校内的食品经营场所，应当取得食品流通许可证或相应的营业执照，不得无证、照或超范围经营。

# 14-1 食品采购查验、索证索票和记录制度

1、采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要按照国家有关规定向供方索取生产经营资质（许可证）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行核查。

3、所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。

4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。

5、无《食品卫生许可证》或《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。

6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及食品药品监督管理部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。

7、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。

8、进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

# 十五、卫生防疫安全管理制度

卫生是使人体健康的保证条件和必要因素。为了规范卫生行为，培养学生良好的卫生习惯，给每个教师的工作、学生的学习成长创设一个文明、整洁、优美的教学与育人环境，特制本制度。

1、学校应当根据本校实际情况，按照机构编制部门有关人员定额的规定设立卫生室。学校应当至少配备2名卫生专业技术人员，其中至少1名具备医师资格。

2、学校卫生室及其卫生技术人员应当履行《学校卫生工作条例》规定的职责，卫生行政部门应当组织学校卫生技术人员进行培训。

3、学校预防常见病多发病工作制度健全，建立完善责任、教育、检查、消毒、报告等制度，各项预防措施落实到位。

4、学校要组织开展学生健康状况调查，全面掌握学生健康状况。对有特异体质、特定疾病或者异常心理状况的学生，学校应在要求其家长或监护人将相关信息及时告知校方的同时，对上述学生给予关注和照顾。对因特异体质、特定疾病或者异常心理状况等原因而不适宜在校学习的学生，要安排其休学。

5、学校要组织建立学生健康档案，组织学生定期体检。学生在入学时要查验入学学生的预防接种证。新生入学要提交体检证明。

6、学校卫生应急准备充分，发生常见病、多发病、食物中毒事件、污染事件、危险化学品中毒事件以及不明原因疾病暴发流行等公共卫生事件时，要妥当处置，及时报告，确保不在校内大面积流行。

7、学生校服、床上用品要严格执行国家对纤维制品、纺织品的有关标准，实行质量检验报告制度，严防不合格产品危害学生身心健康。

8、逐步改善学校卫生条件，食堂、饮水、宿舍、厕所建设符合卫生标准和安全要求，校园整洁、卫生，学生昼夜发病率低于国家规定标准。具体管理要求如下：

（1）学校卫生由总务处负责监督管理，各教室、办公室、宿舍、卫生区等均由主管人负责。

（2）教育每学期将学校卫生区划分到各个班级，各部门对所负责的卫生区，坚持每日清扫，随时保洁，总务处每天进行检查。

（3）校园卫生标准 :

①生活污水垃圾处理：学校生活、工作产生的污水，经过滤后，排入市政污水管道，总务处组织人员定期输通，防止堵塞。学校生活垃圾实行分类管理，各部门均设分类垃圾箱，能回收的交废品回收站 ; 对有污染的废弃物、电池等统一收缴后，交环保部门处理不能回收利用的垃圾，由专人清运到市政垃圾存放站。

②卫生区卫生标准：各班卫生区要每日清扫，确保卫生区内无卫生死角、无杂物、无垃圾、无丢弃物。

③室内卫生标准 : 办公室、教室、楼道、水房门窗明净，地面无痰迹、无尘埃、无垃圾、无污水，室内顶棚、墙面无尘埃、无蛛网；教学设备洁净、办公用品及课桌、凳整齐干净、无污损，室内空气清新。

④个人卫生标准：

a、不随地吐痰、乱丢垃圾，当众挖鼻孔、擤鼻涕时要用纸巾。

b、勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、鞋袜，勤剪指甲，身体无异味。

c、提倡饮用纯净水、瓶装水，不直接在水笼头上饮水。

⑤厕所卫生标准 :

厕所地面要保持清洁；墙壁干净，禁止乱涂乱画；要勤打扫、勤冲洗，及时清理粪池；定期消毒。

（4）检查监督

总务处定期对各部门卫生进行检查。卫生状况达不到标准的部门责令限期改正。

# 十六、宿舍安全管理制度

为保障学生在校住宿安全，保证安全目标的实现，特制订本规定。

1、学生住宿区应设有能监控到所有宿舍的管理室，在学校相关主管部门和安全办的指导下成立学生宿舍安全管理组，并配备足量的管理员。每个宿舍设宿舍长，配合宿舍管理员做好住宿生的各项管理工作。

2、学生宿舍一层出入口及门窗应设置安全防护设施。宿舍大门朝外开，夜间严禁上锁。宿舍装修不能使用木围栏、地毯等易燃物。保证每生一个床铺且床铺符合国家有关标准，上铺应设有符合安全要求的防护栏。小学低年级原则上不得使用双层高架床。

3、学生宿舍按男、女分区或分单元布置，有满足学生需要的盥洗室和厕所。宿舍设室外厕所的，最远距离不得超过30米，并应设有路灯。

4、学校应建立寄宿生信息档案。实行晚点名和定时查铺制度。加强对女生宿舍的安全管理和生活辅导。严禁无关人员进入学生宿舍。

5、学生宿舍应实行夜间巡查，认真落实宿舍管理24小时值班制度，值夜班时不得睡觉。小学寄宿生必须安排生活管理人员夜间陪同住宿。学生宿舍内不得设置超市、饭店等经营性场所。

6、应定期检查维护宿舍各类设施和用品(门、窗、水、电、床、柜暖气等)，发现安全隐患及时报告相关领导或部门，配合有关部门及时消除隐患。

7、严禁私拉乱接电线或使用大功率电器，应当在宿舍管理员办公室设置充电区域，严禁在宿舍内对各类型电器进行充电。严禁安全通道堆放物品，定期不定期开展宿舍区火灾等应急疏散演练，每间宿舍门后张挂疏散线路图。确保消防通道畅通。

8、学校宿舍不得对外承包，不得由他人代为经营和管理。不得把危房、地下室等作为学生宿舍。对租用校外学生宿舍的学校，学校及其主管部门必须严格履行管理职责，建立专项的安全管理制度，明确专人管理。

9、严格消防管理，每间宿舍必须有疏散平面图，宿舍区疏散指示标志、应急灯齐全，安全通道通畅，无隔墙、阻断、栅栏门、卷帘门等阻碍设施。

10、禁止学生带火种、管制刀具进入宿舍。

# 十七、实验室安全管理制度

为保障实验室的安全，保障师生正常安全使用，根据《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》和《常用化学品贮存通则》等法律法规的规定，特制订本制度。

（一）实验室安全要求

1、实验室有总电源控制，化学、生物、科学实验室配备水槽、三联水嘴。

2、教师能对实验室电源进行总控及分组控制，有漏电保护开关，工作指示灯，220V交流输出。有短路过载和自动断电及复位功能。

3、每间实验室、保管室要配置2个及以上的干粉灭器，化学实验室要配备排风扇3台以上。

4、实验室有完善的安全管理制度，并粘贴上墙，做到管理有序。

（二）危险化学品安全管理

1、危险化学药品必需危险物品专柜存放，专人管理。化学品出入库有登记。

2、有毒物品的使用应严格控制，实行双人双锁的管理制度，有使用的记录、领用人的签字。

3、易燃、易爆、有有毒害的实验用危险化学品，一律储存在专用仓库里，由实验员专人收放、保管。

4、严格按物品的种类分库储存，严禁把起化学变化效应的危险物品存放在一起。

5、严禁把遇水、受潮、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学危险物品与桶装的易燃液体存放在露天、潮湿漏雨和低洼容易积水的地方。

6、使用易燃、易爆物品必须随用随领，剩余部分要及时送回专用仓库，并详细登记领取人的姓名、部门、种类、数量、用途等，严禁发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况。

7、爆炸品、剧毒物品一律储存于专用仓库，专用仓库必须建立安全防护设施，并严格执行双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双”管理。

8、未经学校教务主要负责人许可，不得任意出售或借用易燃、易爆与毒害物品。

9、加强对氯酸钾、过氧化氢溶液、金属钠、钾等易制爆化学品和丙酮、硫酸、盐酸等易制毒化学品的安全管理，发现遗失、被窃等应立即向当地公安部门报告。

10、违反上述规定，未造成后果的，对相关责任人依法予以处罚；造成后果的，视情况追究主要负责人、主管负责人、直接责任人的法律责任。

# 十八、图书室安全管理制度

为保障学校图书室安全有效地运营，为全体师生创造一个安全、舒适的学习环境，特制定本制度。

1、图书室、阅览室须各有两个安全出口。40平方米及以下的教室，安装一个通风换气扇；40平方米以上的教室安装2个及以上的通风换气扇，以保证图书室、阅览室空气的流通。图书室、阅览室均应配置2个及以上的干粉灭器。

2、图书、资料严格编目、登记制度，借出收回账册齐全，不定期检查防盗、防湿、防霉、防鼠害、防虫害、防火等设施是否完好。

3、图书、资料分等级存放，特别贵重书刊的借阅实行校长特批制度，贵重书刊要有专人、专橱收藏，保管人应定期核查。

4、门窗要有防盗设施，离开工作岗位，应随手关好门窗，防止书刊被窃。

5、严禁将火种带入图书、资料室，内部消防器材应摆放明显位置，便于救急使用，平时注意检查，保持性能良好。

6、节日、寒暑假期间应切断内部电源，实行封闭式管理。

7、对现有报警器材定期检查，发现报警失灵应及时报修。

8、电子阅览室是电子设备重地，为维护网络安全，上机者不准私自装卸、删除随机软件。不准自带设备入内连机操作，严禁烟火，不准吸烟，不得存放易燃、易爆及放射性物品；严禁在可燃物上使用电热器具，电器易发热部位必须做好隔热处理。室内电器设备及线路安装必须符合安全要求。工作人员应都会使用消防器材。下班前认真清查、关闭各终端机，关好门窗，确认安全后方可离开。

# 十九、电教设备管理制度

l、要规范设备管理，做到实物、帐目分类标签，资产编号统—，、所有电教设备应科学分类，根据设备不同类型定橱定位，做到有序摆放并作好登记编号。

2、所有电教设备要做到专室、专用、专人保管，学校电教设备只能用于教学、教育活动，不得移作它用，非经学校分管领导同意，不得借出。

3、严禁任何人使用电教设备接收、散布、录放谣言、小道消息或淫秽录音、录像。

4、严格实行借用、归还、验收制度，借用须办理借用手续，用后归还时由管理人员验收，并作好记录。如有丢失、损坏，由审批和借用人员负全责。

5、严格执行赔偿制度，对因管理不善、私拆玩弄、擅自借用或用于非教育活动而致设备损坏丢失，一律由管理人员按价赔偿。对于因不熟悉性能或操作不慎而导致设备损坏，视情节轻重由管理人员负部分责任或全责。

6、凡属正常报损设备，必须严格履行手续，经专业人员鉴定，并填报固定资产报损表，由校长室审批，总务处、电教组销帐后统一由总务处处理。

7、加强对设备存放处的安全防范，每天下班前必须检查电源、消防、防盗、放火状况。

# 二十、门卫安全管理制度

为维护学校正常秩序，完成各项保卫任务，切实保障师生的合法权益、人身和财产的安全，特制定本制度。本制度分为二部分

（一）值班纪律与要求：

1、学校应当建立24小时门卫值班制度。门卫值班实行三班制。

2、门卫人员要严守岗位，不得擅离门卫室。各岗位值班人员必须加强对教学楼和宿舍楼的巡逻，并填写好《值班巡逻登记表》。

3、交接班时当值门卫必须与接班门卫做好交接，确认上一班有无安全事故,并填写《值班巡逻登记表》，否则出现安全事故由接班门卫负责。

4、当值门卫对上课期间离校的学生必须检查班主任或任课教师签好的《学生请假单》方可放行。认真履行职责，既礼貌待人，又按章办事。

5、严控校外人员进入校园，校外人员未经允许不得随意进出校门。门卫必须和校内的相关班主任、级组长、行政领导核实来访事由和逗留时间后，经相应人员批准方可进入校园。来访本校员工，应先与被访者电话联系，确认后方可允许进校。

6、做好来访登记和验证。经批准进入校园的来访者，必须出示有效证件，经门卫核对证件查验后，登记在《外来人员来访登记表》上。

7、机动车进出校门要减速，按规定路线行驶，并停放在规定的地点。非机动车进出校门应下车推行。外来机动车未经许可不得进入学校。

8、非本校公务用车未经允许不得进入校园，经许可进入校园的必须按指定线路限速15千米/小时内行驶,并在指定地点停放。

9、严禁在校门口乱停车、设摊。确保校门的道路畅通。

10、学生进出校门应佩戴校徽(胸卡)，上课期间不得擅自出入校门。

11、严格执行国家和学校的有关规定，不得将危险物品(如易燃易爆品、管制刀具)以及小动物、大功率电器等带入学校。凡将学校财产物品带出校门的，必须持有相关部门的出门证。

12、定期对校园内重点部位进行安全检查巡逻，并认真做好检查巡逻记录，发现安全隐患，及时向学校领导和有关部门报告。

13、经常检查门卫室的通讯设备，报警视频监控装置，确保其完好有效。如发生故障必须马上报告。

14、住宿学生夜间离校须经值班老师批准，门卫凭条放行。未经学校批准，外来人员不得留宿校内。

15、外来务工人员不得带无关人员进校。会客一般安排在门卫室。

# 二十一、治安管理制度

为维护学校的正常教学秩序，使学校各项工作取得良好的效果，促进和谐校园的治安建设，特制定本制度。

1、聘任公安、司法行政、法院、检察院等部门的工作人员兼任法制副校长、法制辅导员。法制副校长、法制辅导员应当指导、协助学校开展法制教育、预防学生犯罪、维护学校治安秩序、处理学生伤害事故等工作, 定期对学校保安员进行业务培训和指导，保持信息沟通渠道畅通，形成联防体系和综治合力。学校发生突发事件时，应当及时联系派出所协助学校处理。

2、安全主任、各处室主任定期对管辖属地的师生员工开展安全知识宣传、防范技能培训等工作，落实门卫管理、值班巡查、安全检查、重点守护、应急处置等内部防范措施，及时制止发生在本单位的各类违法犯罪活动并在第一时间报告公安机关。在门卫室隐蔽、便于操作的部位安装与公安机关联网的紧急报警装置，确保紧急情况下能够在第一时间向公安机关报警。

3、为保安员依法履行职责提供必要的条件，配备警笛、防割手套、短胶护卫棍、护卫棍（长度150CM）、钢叉（长度200CM）、防身喷雾等防护装备和通信器材。

4、按照广东省地方标准DB44/T834-2010《中小学校和幼儿园安全防范工程技术规范》在主要出入口等场所、内部重要部位采取相应的技术防范措施，按规定安装视频监控装置。

5、视频监控系统24小时进行图像记录，保存时间应不少于30天，录像回放能够清晰显示监控区域内人员体貌特征、出入车辆号牌等情况。

6、同时建立健全以下治安保卫工作制度：

1）门卫管理制度。严格落实外来人员登记准入制度，由专职保安员负责查验、登记进入校园的人员、物品和车辆，禁止无业人员、精神病患者、闲杂人员、不明身份人员进入校园，严防未经批准的校外机动车、非教学用危爆物品、剧毒化学品、管制刀具等危险物品和可能伤人的动物进入校园。严格学生外出登记请假、销假制度和验证制度，严禁学生擅自离校外出。

2）值班巡逻制度。组建护校、护园队，规定职责任务、巡查线路、时间和具体要求，落实值班、巡逻措施；寄宿制学校、幼儿园应实行24小时值班、巡逻。

3）建立校园周边安全隐患经常性沟通制度，学校与社区、公安派出所等单位定期交流沟通，重点掌握校园周边社会闲散青少年、刑释解教人员以及精神病患者和有严重人格缺陷者等特殊群体，做到落实责任人，健全防控措施，防止其危害校园安全。与当地综治、公安部门建立校地联动联防机制，及时排查针对学生的敲诈勒索等问题。

# 二十二、安全宣传教育管理制度

为全面宣传并贯彻学校安全教育理念，使安全深入每个职工和学生，特制订本制度。

（一）安全宣传培训范围

1、根据政策规定及岗位需要，明确安全宣传、教育和培训范围。

2、由安全主任拟定学校年度安全宣传、教育、培训计划并组织实施。配合教务、学生管理和德育处开设学生公共安全教育课程。

3学校领导、相关人员及师生每学期学习一次学校安全管理规章制度。

4、做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

（二）安全管理人员教育培训

1、学校的安全主要负责人和安全主任，必须具备从事学校相关教学活动相适应的安全管理知识和管理能力。安全主任必须参加市教育局组织的不少于40小时的任职资格培训，获得培训合格证书，方可上岗工作。

2、分管安全工作的学校副校长、安全主任应当每年接受不少于10小时的安全业务培训，参加业务培训的情况纳入学校安全管理工作的考核内容。

（三）岗位人员教育培训

1、学校应对相关岗位人员进行安全教育和安全技能培训，使其熟悉有关的安全管理规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。

2、学校应将公共安全教育列入全体在职教师继续教育的培训系列和教师校本培训计划，分层次开展培训工作，不断提高教师开展公共安全教育的水平。新聘教师、新任班主任的岗前培训应当包括学校安全知识内容。

3、在新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，经考核合格后，方可上岗工作。

4、学校卫生专业技术人员、设备设施维护人员、校车驾驶人员、食堂工作人员等特殊岗位人员应当参加培训，并依法持证上岗。

（四）中小学生公共安全教育

认真贯彻《中小学公共安全教育指导纲要》，结合本校实际，将安全和法制教育纳入教学内容，按学期制定安全教育工作计划，并分年段、分内容、分时段组织实施，形成教育制度，贯穿日常教学中，每学期安全教育不少于10课时。

（五）其他人员教育培训

1、学校应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

2、学校应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

（六）安全文化建设

1、通过安全文化建设，促进安全管理工作。

2、制定计划活动方案，认真落实“全国中小学生安全教育日”、“学校安全教育周”和“消防安全宣传日”等专项教育活动，使师生安全意识明显增强。

3、聘请法制副校长（辅导员）及安全专业技术人员每学期到校上安全教育课（讲座），师生知晓消防、交通、治安、防震、防溺水、防自然灾害等安全知识、基本急救技能和法制知识内容。

4、营造浓厚的安全宣传氛围，张挂安全宣传标语、宣传画，制作固定的安全宣传栏、安全专刊，有校园安全读物。

5、学校安全教育宣传内容丰富、形式多样，采用放学前一分钟、每周一节课、每月一次专题讲座、每学期开展一次安全践活动的“四个一”安全宣传教育培训形式进行安全知识的宣传教育。

# 二十三、安全工作档案制度

安全工作档案是学校档案的重要组成部分，反映了当时学校安全工作情况，为今后开展工作提供参考资料和文献。建立学校安全工作档案管理制度，完善学校安全工作档案，对于促进学校安全工作规范化、制度化具有重要意义。

1、学校安全工作建立安全档案，目的主要在于为学校各级领导，上级有关领导部门分析、总结、部署、调度学校工作和对学校工作作出决策提供准确、可靠的依据。校安全主任具体负责和指导资料的收集、分析、筛选、立卷、归档等建档工作和管理。

2、学校安全工作档案坚持实事求是的原则，客观全面地反映本单位安全工作的开展情况。

3、学校安全工作档案管理由安全领导小组办公室负责。各部门组织开展的安全工作必须做好记录，并及时上交学校安全办公室，每月末统一交档案室整理保管。

4、安全工作档案要有统一的分类标准，将文件材料分门别类归档。

5、学校安全工作档案一般应保存三年，重要的作长期保存。

6、学校安全工作档案内容主要包括：

（1）学校安全工作组织机构及人员；

（2）学校安全工作规章制度；

（3）学期安全工作计划和总结；

（4）学校签订的安全工作责任书留底以及教职工安全工作考核情况；

（5）有关安全工作的各类文件；

（6）研究安全工作的会议记录；

（7）学校安全法制宣传教育活动的方案、实施过程记录等相关材料；

（8）安全工作检查、隐患排查和专项整治的工作方案、排查情况记录、治理结果记录等。

（9）突发事故应急预案以及演练情况记录；

（10）学校教职工安全培训材料；

（11）学校发生的各类安全事故以及调查处理结果记录；

（12）学校安全设施建设及安全经费投入情况；

（13）心理问题学生、行为问题学生、特殊体质学生档案；

（14）上级布置的各类安全工作完成情况、上报的材料留底

# 二十四、学校领导带班制度

为了保障学校正常的教学秩序，维护学校良好的育人环境，确保学校财产安全，结合我校实际，特制定本制度。

1 、学校实行“领导带班，教师值班”制度。实施值班制度是学校加强管理，保障学校正常教学工作，维护师生正常生活秩序的重要体现。

2、领导带班和教师值班实行责任追究制。

3、带班领导职责：

（1）每日带班领导要二十四小时负责学校安全及各项事务处理。带班领导要检查值班教师工作，夼实责任，明确职责，做好检查记录，并及时向校长汇报。

（2）学生在校期间，坚持做到早晨、中午、晚上就寝前三次巡查学校有无异常情况，出现异常情况能及时妥善处理或上报，并认真做好记录。

（3）负责巡查学生自习情况及教师值班情况，督促上课教师、值班教师到位，并做好记录。

（4）课间操、午休及下午放学至晚修期间检查巡逻校园安全，就寝期间到宿舍检查巡逻。

（5）带班领导要在学生下自习后巡视各教室及办公室，做到关灯、关电脑、关门窗，室内无学生逗留。

4、认真填写带班领导日志，确保所填内容真实有效。及时交接日志本，项目填写要完整，并对当日因值班工作不到位所引发的安全事故的负责。

5、值班人员职责

（1）值班人员必须认真履行值班职责，增强责任感，保持高度警惕性，按时到指定岗位进行值班。值班期间不得擅离职守，私自离岗，更不准私自找人顶替。

（2）值班期间值班人员应根据值班职责要求，维持好学生纪律，及时制止学生打闹现象。

（3）下自习后，值班教师要巡视各班，做到关灯、关电脑、关门窗，室内无学生逗留。

（4）值班行政要认真做好学校安全保卫工作，尤其对重点部位要加强监视看管，确保学生在校安全。如因值班工作不到位致使发生安全事故的，学校将根据实际情况追究相关人员的责任。

（5）值班期间要保持通讯畅通，以便工作联系。

（6）交接时间按照办公室的值班安排进行。

# 二十五、学校建设项目安全“三同时”管理制度

为贯彻国家《安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》和《深圳市学校安全管理条例》等法律法规精神，严格执行“安全第一、预防为主”的基建施工方针，确保学校基础设施建设设计、施工、验收和使用符合国家规定标准，使师生教育教学安全活动得到安全保障，特制定本制度。

1．学校成立以校长为组长，副校长为副组长，安全、后勤等职能部门负责人人为成员的学校基础建设项目安全“三同时”管理领导小组，强化学校建设项目安全“三同时”管理。

2．建设项目“三同时”制度的含义，即学校新建、改建和扩建的基础设施建设项目，其安全与卫生、消防设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3．“三同时”审查的原则：以国家、省政府有关安全生产政策、法规为准绳；以有关职业安全与卫生技术标准、规定、规范、规则为依据，相关部门依法依规审查。

4．同时设计，要求工程设计单位在编制建设项目初步文件文件、图纸时，同时设计其中的安全设施部分，保证安全设施设计按照相关规定得到落实。对初步设计文件进行审查时，应由安全生产监督管理部门审查其中的安全设施设计内容，审查通过后，才能形成安全设施设计文件。安全设施设计未经审查批准的，不得施工。

5．同时施工，要求建设施工单位在对建设工程项目施工时，必须同时建设安全设施工程。建设施工单位不得先建设完成主体工程，后建设安全设施工程，或者有意减掉安全设施工程，只完成主体工程，留在以后补充完成安全设施工程。

6．同时投入生产或者使用，要求主体工程在投入生产或者使用时，安全设施必须同时投入生产或者使用。安全设施没有投入生产或者使用的，主体工程不得投入生产或者使用。安全设施工程一经投入生产或使用，不得擅自闲置或者拆除，确有必要闲置或者拆除的，必须征得有关主管部门的同意。

7．基建施工单位必须是有资质的单位，施工过程中的安全管理由施工单位负责。

8．基建施工过程中必须以学生的安全放在第一位，原则上应在学生不在校的情况下施工，如有特殊情况，必须做好防范措施，不得让学生进入施工区域。

9．基建施工过程中，对民工的管理及施工安全由施工单位负责，不得随意进出教学区，学校要做好防盗工作。

10．学校安全部门、后勤部门要经常检查督促建设项目与安全设施施工质量，确保项目建设安全与质量。

11．建设项目未进行“三同时”或“三同时”未通过相关部门验收的，基建项目不得擅自投入使用。

# 二十六、危险作业审批制度

为了明确危险作业范围，加强校内危险作业的安全管理，规范危险作业审批，防止事故灾难的发生，特制定本制度。。

1、危险作业是指当工作任务紧急特殊,不适于执行一般性的安全操作规程,安全可靠性差,容易发生人身伤亡或设备损坏，事故后果严重,需要采取特别控制措施的特殊作业。

2、危险作业的范围。下述作业属危险作业:

a高空作业(高度在2m以上,并有可能发生坠落的作业)；

b在易燃易爆部位的作业；

c爆炸或有爆炸危险的作业；

d起吊安装大重型设备的作业；

e带电作业；

f有急性中毒或窒息危险的作业；

g处理化学毒品、易燃易爆物资、放射性物质的作业；

h在轻质屋面（石棉瓦、玻璃瓦、木屑板等）上的作业；

i其它危险作业。

3、危险作业审批

（1）报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门（包括承包部门、个人）共同填写“危险作业申请单”（见附表），报学校总务处批准，特别危险作业需报安全副校长审批。

（2）如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经安全副校长同意方可施工。安全副校长应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。

（3）危险作业的单位（部门）应制定危险作业安全技术措施，报请总务处审批；特别危险作业须经安全技术论证报请安全副校长批准。

（4）作业人员由危险作业单位（部门）领导指定，有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。

4、危险作业的实施

（1）危险作业申请批准后，必须由执行单位（部门）领导下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业。

（2）作业前，单位领导（部门）或危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。

（3）危险作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。

（4）危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。

（5）危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责、责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。

（6）危险作业单位（部门）领导和作业负责人应对现场进行监督检查。

（7）对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。

（8）危险作业完工后，应对现场进行整理。由学校安全主任进行现场验收。

# 二十七、医务室安全工作制度

学校医务室为了做好对学生常见病、多发病、传染病的预防、治疗和管理工作，维护学生的医疗安全，特制定了以下医疗安全规章制度，并在工作中严格遵守各项规章制度，杜绝出现因为疾病和医疗而造成学生发生意外伤害事故，以确保学生的医疗安全。

一、加强医疗业务知识的学习：

医务室医务人员在工作中应遵守医务人员医德规范，平时加强医疗业务知识的学习，每周五抽出2小时的时间，对上周的学生疾病情况进行小结，发现有学生普遍存在的疾病或传染病、流行病等问题，及时找出预防措施，以保护大多数学生的健康和安全，并形成制度。在工作中以医院的标准严格要求自己。

二、严格诊断及治疗：

1、医务室在为学生进行疾病的诊断治疗过程中，必须严格按正规的医疗标准进行问诊和查体，并严格按诊断标准对学生的疾病作出诊断；

2、对于诊断明确的疾病，按治疗原则积极给予治疗：可采用各种方法给予治疗：如药物口服、肌注、雾化吸入等：对于各类损伤，严格按无菌操作原则给予清创、包扎、换药等治疗，并做好学生损伤后的功能恢复的指导和治疗(如理疗等)：所有治疗方法严格按正规医疗要求进行操作，杜绝违章操作。

3、如果诊断不明确的疾病，医务室应积极建议学生到正规医院作进一步的检查、诊断和治疗；

4、对于急症、危症的学生，医务室第一时间内通知班主任，校领导和学生家长，并拨打“120”急救电话，及时护送学生到正规医院进行治疗，使学生患病时能在最快最短的时间内得到医治，以免因延误治疗时间而对学生造成意外伤害事故。

5、对于诊断明确的特殊疾病，以及学校医务室不能进行治疗的疾病，医务室应积极建议学生到正规医院进行治疗。

三、严把用药关：

1、医务室每次在采购药品时，必须到正规医药部门购药，以保证药品的质量；对于变质和过期的药品要及时给予销毁；并对药物进行定期检查，严格按《龙城高级中学医务室药品采购保管制度》保管药品；

2、严格按治疗原则使用药品，并在使用药品时，严格按照药物的药理作用、适应症、用法和剂量等使用，并注意药物的副作用；

3、坚决杜绝滥用抗生素，医务室只使用一般抗生素口服或肌肉注射；普通感染性疾病只使用一种抗生素，严重的呼吸道感染可以加一种抗生素肌肉注射：感染性腹泻可加服一种全身性的抗生素：怀疑有厌氧菌感染时，可加强使用甲硝唑；

4、治疗中注意中西药的搭配使用，以增强疗效；

5、给学生的药物总量一般不超过2天，特殊疾病(如神经性头痛等可适当开出5天的药物)，对学生在治疗过程中出观任何不适时，都要求学生要随时到医务室进行复诊；

6、在给学生药品时，分袋包装，并清楚地写明服用方法；同时注意询问学生药物过敏史，对有药物过敏的学生建立用药档案，以备查验；

7、在生病学生未到的情况下，原则上不售药给学生，以保证学生用药的安全。

四、关心学生病痛；

医务室工作人员在工作中，应该态度和蔼可亲，积极关心学生的疾病痛苦，为学生着想，对所有学生—视同仁，对于在医务室进行观察的学生按常规给予医疗护理，尊重学生的医疗隐私。树立坚守工作岗位，随时为学生服务的思想。

五、保留学生医疗档案；

医务室应该保存学生就诊和治疗的所有医疗档案，以防发生医疗纠纷。

六、消除医疗隐患；

1、坚守工作岗位

为了使生病的学生得到及时地诊治，即使在上课、体检、外出开会、学习、跟随学生外出军训、劳技等情况下，医务室也尽可能做到一个人外出一个人留守医务室，以随时处理突发情况；在遇到台风等自然灾害时，医务室做到了校医及时到岗，随时做好预防和处理意外损伤事故的准备。

2、对于医疗安全方面可能存在的隐患做出有效对策

(1)学生隐瞒病情或未对自身的疾病引起足够的重视，未及时进行治疗，使病情出现突然的变化。主要对策一是教育学生改变对待疾病的观念，提高自我保健意识：二是班主任要及时发现患病学生，督促其进行诊治；

(2)学生在未进行医生诊断和指导的情况下，自行服药治疗，造成药物效果不佳，甚至用错药，贻误治疗时间，从而造成病情加重：对策是教育学生应该懂得就医和用药的原则常识，切实为自己的健康负起责任，提高自我保健能力；

(3)学生对自身的意外伤害不会处理，造成处理不当，使损伤加重。其中最常见的是运动损伤的处理不当，造成损伤加重，治愈恢复时间延长。对策是加强健康教育，使学生学会基本的急救知识和常用方法，学会运动损伤的预防和处理方法，提高自救能力：

(4)住宿学生和晚修学生的突发疾病，将突发疾病的学生按《龙城高级中学学生急症和危重疾病焦急处理原则》处理，及时护送到医院进行治疗。

(5)对于个别学生隐瞒自己患有传染病的情况，按《龙城高级中学预防学生常见病和传染病制度》给予处理。

# 二十八、学生申诉制度

1、为全面贯彻党的教育方针，加快学校民主法制建设，增强全体学生的法制观念和自我保护意识，保障学生的合法权益，根据有关法律法规制定本制度。

2、学生申诉制度制定的依据是：《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》以及其它有关法律法规。

3、学生申诉制度，是学生因对学校或者其他教育机构的有关职能机构或人员作处的有关处理决定不服，或认为有关具体行为侵犯了自身的合法权益，申请学校或其他教育机构依照规定程序进行审查处理的制度。学校保护全体学生的合法申诉权利，支持他们按照法律法规和学校有关规章制度，在人身权及其它合法权益受到侵害时，通过一定的渠道和程序向学校或有关部门提出申诉。对无故阻挠学生申诉或打击报复的，学校将给予严肃处理。

4、学生申诉范围

1)　学生对班主任、任课教师、学校有关职能部门做出的处理决定不服的；

2)　学生对学校有关职能部门做出有关个人或集体的处分、奖励决定，认为与事实不符或奖励不当的；

3)　学生认为教师在教育过程中有违职业道德，采取体罚或变相体罚以及其它侮辱学生人格、侵犯学生合法权益的行为和做法的；

4)　学生认为学校的管理、规章制度、教学设施等违背有关法律法规和上级文件精神，或影响学生身心健康的；

5)　其它侵犯学生合法权利的行为或处理决定。

5、申诉受理机构、申诉审查、申诉决定

1)　校内学生申诉的受理机构是学校政教处。对学生提出的申诉，政教处要按一定程序，依照有关法律法规和规章制度，在弄清事实的基础上参考多数人的意见，形成书面处理决定，并报请学校领导做出最后裁决。

2)　对学生的申诉请求，有关部门应予认真审查，对符合申诉条件的应予受理，对不符合条件的，应以书面形式决定不予受理，并告知申诉人。

3)　学校申诉工作程序包括申请人申请审查，有关部门予以受理，直接听取争议双方意见和理由进行必要的调查工作，最后做出处理决定，并以书面形式通知申请人和被申请人。

4)　对有关申诉请求，受理部门应根据具体情况，分别作出维持、责令限期改正、撤消原处理决定，或在管理权限内做出变更的决定。

6、申诉的其它问题

1)　学生对学校或教师做出的有关处理决定不服的，可对做出决定的教师或有关职能部门提出申诉。学生有关其它申诉要求的，亦可直接向申诉受理机构或学校领导提出申诉。被申诉人既可是有关部门，也可是有关人员。

2)　申诉应有申诉人以书面形式提出，若申诉人无行为能力，学生可委托学生家长或监护人提出申诉。申诉应说明申诉理由、申诉原因。申诉人要根据有关法律法规、上级文件精神或学校规章制度提出申诉，反映问题要客观准确，申诉请求要合情合理。必要时，申诉人要提供有关书证、物证或人证。对无理取闹、无事生非，借申诉之机行个人报复的，一经查实，学校要给予严肃处理，以确保申诉制度的严肃性。

3)　申诉受理机构或人员要客观、公正地解决问题，严格依照法律法规、上级文件、校内有关制度办事，作好记录和资料保管，健全各类档案。处理结果应记录在案，并以书面形式作出处理决定，告知有关人员。

学生申诉，学校有关部门人员最迟在10日内做出答复，不得相互推诿或故意拖延；申诉人对处理决定不服的，也应在5日内向上级有关部门或有关领导提出申诉。规定期限内无异议的，则视为决定生效，本人应无条件执行。

# 二十九、龙城高中车辆运行管理办法（暂行）

为加强学校机动车辆的管理，明确驾驶员的职责，保障学校的用车需要和行车安全，特制定本办法：

一、   驾驶员的工作职责

1、遵守交通规则，安全行车。

2、保证接送教职工按时上、下班。

3、保证校领导的公务用车及学校各部门公务用车。

4、爱惜车辆，负责车辆的维修和保养，清洁卫生，保证车辆随时处于良好状态。

5、驾驶员实行座班制，上班时间无出车任务，在司机值班室座班。

二、   机动车辆使用的管理

1、学校机动车辆由校办集中管理、统一调度。力求做到统筹兼顾、计划用车、合理用车。

2、所有车辆原则上实行定车、定员、定责，谁开车谁负责、谁用车谁负责、谁派车谁负责

3、领导用车由校办统一调配使用。交通车保证职工上、下班和学校重大活动用车。

4、校领导及各部门需用车，必须由用车人提前到校办办理派车手续，驾驶员凭“派车单”出车。如遇到特殊情况，可经分管校办的校领导批准后出车，事后补办“派车单”。长途用车须提前一天向校办提交长途用车申请单，经分管校长批准后，由校办统筹派车。

三、机动车辆维修用油的管理

1、学校坚持节约经费、降低开支的原则，实行定点维修，与定点修理厂签定修理合同。

2、车辆需维修，先由驾驶员填报维修申请单，经车队负责人预检、预审，报校办、分管领 导   审批后到定点修理厂修理。如遇特殊情况（在外地）需要修理，须电话申请，由分管领导批准后修理，事后必须补办有关手续（申请单），否则，一切费用自理。

3、车辆维修要保证不影响正常工作为原则。维修时间应尽量安排周休或工余时间。

4 、车辆实行定点加油、限量加油、节约用油的原则。由校办统一购油、统一管理，驾驶员凭校办开具的购油票加油。如遇特殊情况（在外地）加油，回校后经用车人签字后，驾驶员必须到校办补办手续（用油登记）等，方可到计财处报销。

5、车辆保险费业务由校办统一办理。

四、驾驶员的管理规定

1、驾驶员应遵守国家法律、法规，遵守交通规则，定期参加安全学习，确保行车安全。

2、驾驶员服从办公室管理，实行坐班制，坚守工作岗位，听从统一派遣，凭“派车单”出车。 因借故不出车、误车、私自改变行车路线，影响学校正常工作发现一次扣补助50元。

3、 驾驶员要做好车辆的维修、保养和保洁工作。做到小故障不过夜，大故障及时维修，保证车辆随时处于良好状态，不能因车辆故障影响学校正常工作。

4、凡因驾驶员违章所致的罚款，由违章者承担；因违章驾驶造成的交通事故，由违章者承担部分经济。

5、 驾驶员因弄虚作假报销油料、维修、配件、停车、过路过桥等费用的，发现一次，除扣回虚报费用外，取消当月安全奖，另扣去当月补助。

6 车辆晚间必须停放车库，学校车辆严禁公车私用。

（本办法于2014年9月1号试行，解释权归学校办公室）